第三节   电阻的测量同步练习3

1、（伏安法测电阻）如图14所示，若电压表的示数为3V，电流表的示数为0.25A，则RX＝

Ω，这样的测量结果误差较大，应该如何减小误差                      。

图14

图15

- （测量电阻的其他方法）如图15所示电路图，闭合S1、S3，调节滑片位置使电流表指针

指在适当位置，使此时电流表示数 I；闭合          ，保持滑片不动，调节电阻箱 ，使电流表示数仍为I，读出电阻箱此时接入电路的电阻为R0，则RX＝        。像这种测量电阻的方法叫              测电阻。

3、（电路故障分析）小斌同学在用伏安法测电阻的时候，按要求将电路图连接好，闭合开关

后，却发现电流表无示数，而电压表的示数接近电源电压，则导致电路存在的故障为（      ）

A、待测电阻短路  B、待测电阻开路   C、滑动变阻器短路   D、滑动变阻器开路

4、（电阻的计算）某同学用伏安法测末知电阻的阻值，他测量了三次，数值分别为（U1  I1）、

（U2  I2）、（U3  I3），则他测量的电阻阻值应记为（     ）

A、U2/I2                             B、(U1+U2+U3)/(I1+I2+I3)

C、U1/I1+U2/I2+U3/I3                   D、(U1/I1+U2/I2+U3/I3)/3

5、小李同学做“用电流表、电压表测电阻”的实验，他现有的实验器材中除了待

测电阻Rx、定值电阻R0、电流表、电压表、电键、导线若干外，还有几节干电池。

该同学实验中，电路连接正确。[来

（1）在左边的虚线方框中画出他连接的实验电路图，并在图上标出电流表和电压表的“＋”、“－”接线柱。

[来源:学科网ZXXK]

（2）请你在右边实线方框中设计一个记录实验数据的表格，表格能反映该同学经过多次测量而得出结果的实验过程。

（3）小李同学认为实验时应该把定值电阻R0串连在电路中，请你指出R0串连在电路中作用：                                                   。

6、某同学在“测量小灯泡电阻”的实验中，设计了如图16甲所示的电路图。解

（1）在图16甲中a、b分别是　　   　表、　　　　　表。

（2）根据实验电路图，在图16乙中用笔画线代替导线，补充完成实物图连接。

（3）连接电路时，应将开关　    　；闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应滑在　　端。[来源:学科网]（4）连接完电路后，闭合开关，无论怎样移动滑片P灯泡都不发光，电流表示数为零，电压表的示数为电源电压，这可能是由于　　　　　　　　　造成的。

7、如图17所示，R0为已知阻值的定值电阻。若闭合S1、S2时，电压表的示数为U1；再断开S2，电压表的示数为U2，则RX的阻值表达式为             。

8、如图18所示，R0为已知阻值的定值电阻。若闭合S1、S2时，电流表的示数为I1；再断开S2，电压表的示数为I2，则RX的阻值表达式为             。